河北省被动式超低能耗建筑评价标识管理办法

# （征求意见稿）

河北省超低能耗建筑行业协会

第一章 总  则

第一条 为切实提升河北省建筑能效水平，引导被动式超低能耗建筑健康、有序发展，规范河北省被动式超低能耗建筑标识的评价工作，特制定本办法。

第二条 本办法所称被动式超低能耗建筑标识评价（以下简称“标识评价”），是指对申请进行被动式超低能耗建筑评定的建筑物，依据国家和河北省相关技术标准，按照本办法规定的程序和要求，认定其能耗水平并进行信息性标识的标识评价活动。

第三条 河北省新建、改建、扩建的民用建筑的被动式超低能耗建筑标识评价的实施与管理，适用于本办法。

第四条 标识评价分为预评价、项目标识评价两个阶段。预评价应在施工图设计文件审查通过后进行；项目标识评价应在建筑按照确认的设计文件施工、竣工验收并通过测试后进行。标识评价方法符合《河北省被动式超低能耗建筑标识评价技术要点》、河北省《被动式超低能耗建筑评价标准》、《被动式低能耗居住建筑节能设计标准》、《被动式低能耗公共建筑节能设计标准》、《被动式超低能耗建筑施工及验收标准》及《被动式超低能耗建筑检测标准》等的相关要求。

第五条 参与项目标识评价人员应具备相关项目经验；标识评价中的相关测试应由符合国家相关资质要求的检测机构实施。

第六条 申请标识评价的项目，应通过被动式超低能耗建筑相关评价软件的能耗计算，施工过程严格按精细化施工原则进行施工、对关键节能指标进行检测，并提交相关有效文件。

第七条 标识评价包括证书和标识牌。项目通过预评价后，授予预评价书；完成项目标识评价，授予标识评价证书和标识牌。

第八条 标识评价的申请遵循自愿原则，标识评价工作遵循科学、公开、公平和公正的原则。

第二章 组织管理

第九条 原则上每年进行四次标识评价活动，必要时可作适当调整。

第十条 河北省超低能耗建筑行业协会吸纳全国知名行业专家组建被动式超低能耗建筑动态专家库（河北省住房和城乡建设厅专家库均为协会专家库成员）。

第十一条 标识评价工作由河北省超低能耗建筑行业协会组织开展,接受省住房和城乡建设主管部门的指导和监督，评价专家从省住房和城乡建设主管部门专家库内抽取。

第十二条 河北省超低能耗建筑行业协会负责标识评价、证书和标识牌的颁发及日常管理工作，主要包括：受理申报材料，评定组织管理工作；组织项目评定，制作并颁发证书和标识牌；建立和管理工作档案，受理查询事宜等。

第十三条 河北省超低能耗建筑行业协会应及时定期公示项目评价情况，以便接受社会监督。

第三章 申请条件及程序

第十四条 标识评价申请应由建设单位提出，鼓励设计、咨询、施工和物业管理单位等共同参与申请。申请单位应提供真实、完整的申报材料。所需材料见附件。

第十五条 河北省超低能耗建筑行业协会在收到申请材料后10 个工作日内进行形式审查，若材料不齐，则告知申请单位限期补正。形式审查合格的项目，则正式受理申请。自正式受理申请20 个工作日内完成评定工作，给出评审意见。

第十六条 对需要补充解释性材料或个别内容修改的项目，河北省超低能耗建筑行业协会（简称“协会”）根据评审意见，函复申请单位，由申请单位提交补充材料或修改内容，协会收到补充材料15个工作日内完成复审。未通过审核的项目，协会在评审结论做出后5个工作日内书面通知申请单位；通过评审的项目在协会网站和公众号等相关媒体公示7个工作日，经公示后无异议或有异议但已协调解决的，由协会确定通过评价。

第十七条 协会为通过标识评价的被动式超低能耗建筑项目颁发预评价书、标识评价证书和具有当年批次的标识牌。

第四章 监督管理

第十八条  证书和标识牌的有效期为三年，期满后，建设单位自愿申请复审。

第十九条 任何单位和个人不得利用证书和标识牌进行虚假宣传，不得出借、转让，不得伪造、冒用。

第二十条 凡有下列情形之一者，暂停使用证书和标识牌：

- 建筑物实际情况与标识评价申报信息要求不符的；

- 证书或标识牌的使用超出认定范围的。

第二十一条 凡有下列情形之一者，撤销证书和标识牌：

- 以不真实的申请材料通过标识评价获得证书和标识牌的；

- 出借、转让证书和标识牌或违反有关规定，损害证书和标识牌信誉的；

- 无正当理由拒绝监督管理的。

第五章 附则

第二十二条 本办法由河北省超低能耗建筑行业协会负责解释；

第二十三条 本办法自发布之日起施行。

河北省超低能耗建筑行业协会

2021年11月28日

附件：

标识评价提供材料清单

| 编号 | 材料名称 | 说明 | 要求 | 原件 份数（份/套） | 复印件 份数（份/套） | 纸质/电子版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书面委托书 |  | 建设单位提供 | 1 | 0 | 纸质 |
|  | 相关建设批复文件 |  | 建设单位提供 | 0 | 1 | 纸质 |
|  | 法人代表身份证件、 委托办理人身份证件 |  | 建设单位提供 | 0 | 1 | 纸质 |
| 2 | 《河北省被动式超低能耗建筑标识评价申请表》 |  | 纸质：两份，加盖建设单位公章 电子版：PDF格式 | 2 | 0 | 纸质+电子版 |
| 3 | 《被动式超低能耗建筑 基本信息表》 |  | 纸质：两份，加盖建设单位公章 电子版：PDF格式 | 2 | 0 | 纸质+电子版 |
| 4 | 项目技术方案 | 包括但不限于：项目概述、效果图、关键技术指标计算及技术途径、建筑设计（整体布局、体形系数、窗墙比）、围护结构设计（保温及门窗性能）、气密性及无热桥设计、新风系统方案说明及热回收效率、冷热源及末端设计和控制策略、生活热水、电气节能、可再生能源应用等情况 | 纸质：一套，封面加盖设计单位公章 电子版：PDF格式 | 1 | 0 | 纸质+电子版 |
| 5 | 主要施工图及计算书 | 包括但不限于：总平面图、效果图、建筑立面/剖面/典型层平面图、建筑设计说明、工程做法表、关键节点大样图、暖通设计说明、系统图、设备列表、可再生能源设计资料、生活热水系统图、电气设计说明、照明节能设计、能耗监测等图纸和节能、防结露等计算书 | 纸质：一套，封面加盖设计单位公章 电子版：PDF格式 | 1 | 0 | 纸质+电子版 |
| 6 | 用被动式超低能耗建筑评价软件计算的能耗报告 |  | 纸质：一份，加盖计算单位公章 电子版：PDF格式 | 1 | 0 | 纸质+电子版 |
| 7 | 《施工组织方案》 | 包括但不限于：外墙、屋面及地面工程，门窗工程，供暖空调和通风系统及设备，给排水系统及设备安装，建筑能耗与环境监测系统，电气工程，室内外装饰装修等施工组织内容，以及针对热桥控制和气密性保障等关键环节制定的专项施工方案 | 纸质：一份，加盖建设单位公章 电子版：PDF格式 | 0 | 1 | 纸质+电子版 |
| 8 | 检测报告 | 由具有资质要求的第三方检测机构出具，包含但不限于气密性测试报告、热工缺陷测试报告、噪声测试报告 | 纸质：两份，复印件加盖检测机构公章 | 1 | 1 | 纸质 |
| 9 | 《新风热回收装置检测 报告》 | 由具有资质要求的第三方检测机构出具 | 纸质：两份，复印件加盖检测机构公章 | 1 | 1 | 纸质 |
| 10 | 专项施工隐蔽工程检查验收记录和影像资料 | 包括但不限于：热桥控制和气密性保障等专项施工 | 纸质：一份，复印件加盖建设单位公章 电子版：照片或录像 | 0 | 1 | 纸质+电子版 |
| 11 | 材料的出厂合格证明及进场复检报告 | 包括但不限于：围护结构相关材料/产品、外门窗产品等 | 纸质：一份，复印件加盖建设单位公章 | 0 | 1 | 纸质 |
| 12 | 工程竣工验收报告 |  | 纸质：两份，复印件加盖建设单位公章 | 1 | 1 | 纸质 |

备注：1. 需预评价的应提交上表中编号1-6项的内容。需项目标识评价的，预评价后未发生影响被动式超低能耗建筑关键指标性能设计变更的应提交预评价书和上表中编号7-12项的内容；预评价后发生影响被动式超低能耗建筑关键指标性能设计变更的应提交设计变更审查通过文件、预评价书和上表中编号7-12项的内容。

2. 表中除编号1、2项外，其余项原件在标识评价完成后均返还申报单位。